Содержание:

- Требования к помещениям кабинета физики.

- Техника безопасности в кабинете физики:

  - Проведение инструктажа по правилам ТБ.

  - Извлечение из Правил безопасности труда для кабинетов (лабораторий)     физики.

  - Меры безопасности при подготовке и выполнении демонстрационных опытов.

  - Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ и работ практикума.

  - Типовая инструкция по правилам безопасности труда для учащихся.

  - Перечень перевязочных средств и медикаментов для аптечки школьного кабинета (лаборатории) физики.

- Учебное оборудование:

- Технические средства обучения.

- Печатные, аудиовизуальные и компьютерные пособия.

- Приборы и принадлежности общего назначения.

- Приборы демонстрационные:

    - Измерительные приборы;

    - Механика;

    - Молекулярная физика и термодинамика;

    - Электродинамика.

- Лабораторное оборудование:

- Оборудование для фронтальных лабораторных работ.

- Оборудование для практикума.

- Учебно-методическая литература.

- Книжный фонд.

- Календарно-тематическое планирование.

- Месторасположение приборов и инструментов.

- Приборы и инструменты.

- План перспективного развития кабинета.